|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
|  | Parametre | Mükemmel | İyi Kalite | Yeterli | Referans Analiz Metotları |
| 1 | Intestinal Enterekok (cfu/100ml) | 100(i) | 200(i) | 185(ii) | ISO 7899-1 veya ISO 7899-2 |
| 2 | Escherichia coli (cfu/100ml) | 250(i) | 500(i) | 500(ii) | ISO 9308-3 veya ISO 9308-1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametre | Referans Değer |
| 1 | Intestinal Enterekok (cfu/100ml) | 100 |
| 2 | Escherichia coli (cfu/100ml) | 100 |